АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОЮЛАСЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

КрасногвардейскОГО районА оренбургской ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05.02.2026                                                                                                        № 9-п

с. Новоюласка

Об утверждении Порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории муниципального	образования Новоюласенский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2026год

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010  года N 190-ФЗ "О теплоснабжении", Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024  года № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», Уставом муниципального образования Новоюласенский  сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области:

- Утвердить Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории муниципального образования Новоюласенский сельсовет Красногвардейского  района Оренбургской области на 2026 год.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит  обнародованию и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Новоюласенский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области в сети " Интернет".

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета                                                                                    С.Н.Бисяева

Разослано: прокуратуре района, в дело.

Приложение

к постановлению администрации  муниципального образования

Новоюласенский  сельсовет

от 05.02.2026 № 9-п

Порядок (план)

действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории муниципального образования Новоюласенский  сельсовет Красногвардейского  района

Оренбургской области на 2026 год

- Общие положения

1. План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории муниципального образования Новоюласенский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области (далее - План) разработан в целях:

  - определения возможных сценариев возникновения и развития аварий, конкретизации технических средств и действий производственного персонала и спецподразделений по локализации аварий;

  - координации деятельности администрации муниципального образования Новоюласенский  сельсовет и ресурсоснабжающих организации при решении вопросов, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на системах жизнеобеспечения на территории муниципального образования Новоюласенский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области;

  - создания благоприятных условий для успешного выполнения мероприятий по ликвидации аварийной ситуации;

  - бесперебойного удовлетворения потребностей населения при ликвидации аварийной ситуации.

- Настоящий План обязателен для выполнения исполнителями коммунальных услуг, ресурсоснабжающими организации, ремонтными и наладочными организациями, выполняющими наладку и ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования Новоюласенский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области.

- Основной задачей администрации муниципального образования Новоюласенский сельсовет Красногвардейского района Оренбургской области, жилищно-коммунального хозяйства является обеспечение устойчивого теплоснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях, строениях, сооружениях с учетом их назначения и платежной дисциплины энергопотребления.

- Ответственность за предоставление коммунальных услуг, взаимодействие  диспетчеров,  дежурных  (при  наличии)  организаций

жилищно-коммунального хозяйства, ресурсоснабжающих организаций определяется в соответствии с действующим законодательством.

- Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с исполнителями коммунальных услуг и потребителями определяются заключенными между ними договорами и действующим законодательством.

- Риски	возникновения	аварий,	масштабы	и	последствия:

| Вид аварии |  | Причина возникновения аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отключение водоснабжения жилых домов, социально значимых объектов при аварии на магистральном трубопроводе (с отключением) |  | Предельный износ труб | Прекращение подачи холодной воды | муниципальный |  |
| Аварийная остановка насосной станции водоснабжения |  | Предельный износ оборудования, перебои в подаче электроэнергии | Прекращение подачи холодной воды | муниципальный |  |
| Порыв | тепловых | Предельный | Прекращение | муниципальный |  |
| сетей |  | износсетей, | подачи горячей |  |  |
|  |  | гидродинами ческие | воды в систему |  |  |
|  |  | удары | отопления всех |  |  |
|  |  |  | потребителей, |  |  |
|  |  |  | понижение |  |  |
|  |  |  | температуры в |  |  |
|  |  |  | зданиях, |  |  |
|  |  |  | размораживание |  |  |
|  |  |  | тепловых сетей и |  |  |
|  |  |  | отопительных |  |  |
|  |  |  | батарей |  |  |
| Аварийное |  | перебои в подаче | Прекращение | Муниципальны |  |
| отключение |  | электроэнергии | подачи холодной | й, объектовый |  |
| электроснабжения |  |  | воды |  |  |
| объектов |  |  |  |  |  |
| коммунального |  |  |  |  |  |
| хозяйства |  |  |  |  |  |
| (котельная, |  |  |  |  |  |
| система |  |  |  |  |  |
| водоснабжения) |  |  |  |  |  |

Наиболее	вероятными причинами	возникновения аварий	и сбоев в работе могут быть:

- перебои в подаче электроэнергии;

  - износ оборудования;

  - неблагоприятные погодно-климатические явления;

- человеческий фактор.

- Этапы организации работ по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения

  - Первый этап - принятие экстренных мер по локализации и ликвидации последствий аварий и передача информации (оповещение) согласно инструкциям (алгоритмам действий по видам аварий) дежурного диспетчера единой дежурно-диспетчерской службы (далее ЕДДС), взаимодействующих структур и органов повседневного управления силами и средствами, привлекаемых к ликвидации аварийных ситуаций:

    - дежурная смена и/или аварийно-технические группы, звенья организаций теплоснабжения: немедленно приступают к локализации и ликвидации аварийной ситуации (проводится разведка, определяются работы)		и	оказанию	помощи	пострадавшим;

    - при получении информации об аварийной ситуации ответственный сотрудник выполняет указание дежурного (диспетчера) на выезд в район аварии;

    - руководители аварийно-технических групп, звеньев, прибывшие в зону аварийной ситуации первыми, принимают полномочия руководителей работ по ликвидации аварии и исполняют их до прибытия руководителей работ, определенных планами действий по предупреждению и ликвидации аварий, органами местного самоуправления, руководителями организаций, к полномочиям которых отнесена ликвидация аварийной ситуации;

    - собирается первичная информация и передается в соответствии с инструкциями (алгоритмами действий по видам аварийных ситуаций) оперативной группе;

    - проводится сбор руководящего состава администрации муниципального образования, руководителя жилищно-коммунального хозяйства и производится оценка сложившейся обстановки с момента аварии;

    - определяются основные направления и задачи предстоящих действий по ликвидации аварий;

    - организуется круглосуточное оперативное дежурство и связь с подчиненными, взаимодействующими органами управления и ЕДДС.

  - Второй этап - принятие решения о вводе режима аварийной ситуации и оперативное планирование действий:

    - проводится уточнение характера и масштабов аварийной ситуации, сложившейся обстановки и прогнозирование ее развития;

    - разрабатывается план-график проведения работ и решение о вводе режима аварийной ситуации;

    - определяется достаточность привлекаемых к ликвидации аварии сил и средств;

    - по мере приведения в готовность привлекаются остальные имеющиеся силы и средства.

  - Третий этап - организация проведения мероприятий по ликвидации аварий и первоочередного жизнеобеспечения населения:

    - проводятся мероприятия по ликвидации последствий аварии и организации первоочередного жизнеобеспечения населения;

    - руководитель оперативной группы готовит отчет о проведенных работах и представляет его главе администрации муниципального образования.

  - После ликвидации аварийной ситуации готовятся:

- решение об отмене режима аварийной ситуации;

- при техногенной - акт установления причин аварийной ситуации;

-документы на возмещение ущерба.

К работам привлекаются аварийно-ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО и ТС в круглосуточном режиме, посменно.

  - О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует ЕДДС не позднее 20 минут с момента происшествия.

  - В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств для устранения аварии руководитель работ докладывает главе администрации муниципального образования.

  - При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном	отключении	коммунально-технических	систем жизнеобеспечения на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха, в иных случаях, определенных в соответствии с законодательством о предотвращении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций) работы координируют соответствующие органы управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

  - При ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории муниципального образования Новоюласенский сельсовет Красногвардейского района, электронное моделирование аварийных ситуаций не применяется.